**Планируемые основные мероприятия по улучшению качества питьевой воды**

**на территории ГП «Поселок Воротынск» в 2020 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные мероприятия | Объем работ | Объем  финансирования  (тыс.руб.) | Источник  финансирования | Срок  исполнения | Ответственный  за исполнение |
| **Раздел 1 Водоснабжение** | | | | | |
| Капитальный ремонт трассы ХВС от ВК31 до ВК 43 по ул. Копанцова | 220 п.м | Согласно сметной документации | Местный бюджет  Региональный бюджет | 2020г. | Администрация ГП «Поселок Воротынск» |
| Капитальный ремонт трассы ХВС от ВК36 до ВК 41 по ул. Циолковского | 181 п.м | Согласно сметной документации | Местный бюджет  Региональный бюджет | 2020г. | Администрация ГП «Поселок Воротынск» |
| Капитальный ремонт трассы ХВС от ВК127 до ВК 138 по ул. Советская | 99 п.м | Согласно сметной документации | Местный бюджет  Региональный бюджет | 2020г. | Администрация ГП «Поселок Воротынск» |
| Капитальный ремонт трассы ХВС от ВК138 до ВК 140 по ул. Советская | 200 п.м | Согласно сметной документации | Местный бюджет  Региональный бюджет | 2020г. | Администрация ГП «Поселок Воротынск» |
| Реконструкция труб ХВС в павильоне №2 на артезианских скважинах | 10 п.м | Согласно сметной документации | Собственные средства | 2020г. | ООО ТВК |
| Устройство отмостки скважины №2 | 20м2 | Согласно сметной документации | Собственные средства | 2020г. | ООО ТВК |
| Ремонт стыков стен блоков по периметру | 20м2 | Согласно сметной документации | Собственные средства | 2020г. | ООО ТВК |
| **Раздел 2 Водоотведение** | | | | | |
| Ремонт отмостки (АБК, КНС, Электролизная) | 30м2 | Согласно сметной документации | Собственные средства | 2020г. | ООО ТВК |
| Очистка илового поля №2 | 800м2 | Согласно сметной документации | Собственные средства | 2020г. | ООО ТВК |
| Очистка илового поля №1(промстоки) | 800м2 | Согласно сметной документации | Собственные средства | 2020г. | ООО ТВК |
| Ремонт дренажных колодцев | 4 шт. | Согласно сметной документации | Собственные средства | 2020г. | ООО ТВК |
| Ремонт первичных отстойников | 20м | Согласно сметной документации | Собственные средства | 2020г. | ООО ТВК |